Kije, 13 grudnia 2021 r.

**GMINA KIJE**

NIP: 6621736367, REGON: 291010085

ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

**Wyjaśnienie treści SWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

**„Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno–kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije”**

W związku z otrzymanym 8 grudnia 2021 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający zgodnie z przepisem art. 284 ust. 2 p.z.p., udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**:

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem “przystąpienia do usunięcia awarii”. Czy jest to zlokalizowanie oraz zabezpieczenie miejsca awarii?

**Odpowiedź 1**:

Pod pojęciem „przystąpienia do usunięcia awarii” Zamawiający rozumie przede wszystkim zlokalizowanie miejsca awarii, zabezpieczenie miejsca awarii oraz usunięcie awarii.

**Pytanie 2**:

Proszę o wskazanie rzeczywistej rocznej liczby awarii, które wystąpiły na sieciach będących przedmiotem niniejszego postępowania w latach 2018-20, w rozbiciu na sieć kanalizacyjną oraz sieć wodociągową.

**Odpowiedź 2**:

Rzeczywista roczna liczba awarii w latach 2018-2020 prezentowała się w następujący sposób:

1) Sieć wodociągowa – ok. 18 awarii rocznie,

2) Sieć kanalizacyjna – ok. 20 awarii rocznie

**Pytanie 3**:

Proszę o wskazanie liczby wodomierzy / punktów, w których dokonywany jest odczyt przez inkasenta.

**Odpowiedź 3**:

Na chwilę obecną, na terenie gminy znajduje się 1660 szt. wodomierzy głównych oraz 230 szt. podwodomierzy. Aktualnie w 90% są one wymienione na wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym. Pozostałe 10% wodomierzy są odczytywane przez inkasenta. W chwili obecnej trwają prace nad wymanią pozostałych wodomierzy na wodomierze z odczytem zdalnym.

**Pytanie 4**:

Proszę o wskazanie częstotliwości z jaką wystawiane będą przez Wykonawcę faktury dla odbiorców usług.

**Odpowiedź 4**:

Aktualnie faktury są wystawiane **przez Gminę Kije** w systemie kwartalnym dla każdej z miejscowości, ale są one podzielone na 3 tury, gdzie w każdej jest po ok. 600 faktur w miesiącu, które to faktury muszą zostać dostarczone odbiorcom usług przez inkasenta.

**Pytanie 5**:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie “Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego”. Proszę o potwierdzenie, że koszt ww. elementów/ materiałów ponosi Zamawiający. Dotyczy w szczególności punktów 3.13 oraz 4.12 SWZ.

**Odpowiedź 5**:

Zgodnie z § 3 ust 7 Załącznika nr 9 – projekt umowy, jak również zgodnie z pkt 3.8. SWZ: *„W ramach udzielonego zamówienia i otrzymywanego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zakupu i wymiany elementów, materiałów i urządzeń, gdy koszty te nie przekraczają kwoty 2.000 zł netto miesięcznie. Koszty zakupu i wymiany elementów, materiałów i urządzeń przekraczające w danym miesiącu podaną kwotę ponosi Zamawiający. Wykonawca przed zakupem i wymianą elementów, materiałów i urządzeń, która przekraczałaby w danym miesiącu podaną kwotę, musi uzyskać akceptację Zamawiającego co do wyboru materiału, urządzeń oraz dostawcy. Przy zakupywanych materiałach i urządzeniach Gmina jest wskazywana jako płatnik”.*

Zgodnie z powyższym postanowieniem, jeśli koszt materiałów/elementów/urządzeń w danym miesiącu będą przekraczały kwotę 2.000 zł netto, to koszt ten poniesie Zamawiający. W przypadku, gdy te koszty w danym miesiącu nie przekroczą kwoty 2.000 zł netto, to zobowiązany do ich poniesienia będzie Wykonawca w ramach otrzymywanego wynagrodzenia.

**Pytanie 6**:

Proszę o podanie liczby hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy, które podlegają okresowej kontroli Wykonawcy (co 2 miesiące).

**Odpowiedź 6**:

Liczba hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych na terenie Gminy, które podlegają okresowej kontroli Wykonawcy (co 2 miesiące) wynosi 269 szt.

**Pytanie 7**:

Proszę o podanie liczby urządzeń pomiarowych, które podlegają okresowej kontroli Wykonawcy (1 raz w roku).

**Odpowiedź 7**:

Liczba urządzeń pomiarowych, które podlegają okresowej kontroli Wykonawcy (1 raz w roku) wynosi 4 szt.

**Pytanie 8**:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonywanie badań wody oraz ścieków. Prosimy o potwierdzenie czy koszt badań laboratoryjnych jest po stronie Wykonawcy oraz podanie częstotliwości badań oraz liczbę punktów poboru zarówno dla badań wody jak i badań ścieków.

**Odpowiedź 8**

a) Koszty badań obciążają wykonawcę w ramach otrzymywanego wynagrodzenia.

b) Częstotliwość badań:

Zgodnie z załączonym do postępowania załącznikiem nr 10 pozwolenie wodnoprawne znak KR.ZUZ.1.421.108.2019.MR – badania ścieków 4 razy w roku, należy pobrać próbki **ścieków** na dopływie oraz odpływie z oczyszczalni.

Badania wody – zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj. 4 razy w roku oraz badanie przeglądowe rozszerzone 1 raz w roku z punktów zgłoszonych w harmonogramie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju.

c) Liczba punktów poboru:

Badania ścieków – 2 punkty: na dopływie oraz odpływie z oczyszczalni.

Badania wody – 5 punktów.

**Pytanie 9**:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie “utrzymanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach podległych Gminie Kije oraz budynków będący własnością Gminy Kije”. Proszę o podanie liczby budynków wraz ze wskazaniem sposobu ich użytkowania.

**Odpowiedź 9**:

Powyższy obowiązek dotyczy 24 obiektów – są to budynki: urzędu, kasztelanii, szkół, ośrodka zdrowia, świetlic, remiz strażackich, bibliotek, lokali mieszkalnych.