Kije, 15 grudnia 2021 r.

**GMINA KIJE**

NIP: 6621736367, REGON: 291010085

ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

**Wyjaśnienie treści SWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

**„Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno–kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije”**

W związku z otrzymanym 13 grudnia 2021 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:

1. na podstawie przepisu art. 284 ust. 3 p.z.p., Zamawiający **przedłuża** termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert – **17.12.2021 r. godz. 12:00**

Nowy termin otwarcia ofert – **17.12.2021 r., godz. 12:15**

1. na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 p.z.p., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**:

Zgodnie z punktem 3.3.6 SWZ jednym z zadań Wykonawcy jest “likwidacja zastoin poprzez płukanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w razie konieczności, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego jak również bezpośrednich Odbiorców wody”. Proszę o wskazanie jaka była częstotliwość płukania sieci w latach 2018-2020 (z podziałem na lata),

**Odpowiedź 1**:

W latach 2018-2020 płukanie instalacji sieci wodociągowej odbywało się 30 razy.

W każdym w powyższych lat płukanie instalacji sieci wodociągowej odbywało się 10 razy, średnio 1 raz na miesiąc.

**Pytanie 2**:

Zgodnie z punktem 3.3.8 SWZ obowiązkiem Wykonawcy jest “opiniowanie tzw. przyłączeń do sieci wodociągowej dla nowo wybudowanych przyłączy”. Proszę o wskazanie jaka jest orientacyjna ilość nowych przyłączeń do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ciągu roku?

**Odpowiedź 2**:

Ok. 20 szt. przyłączy wodociągowych oraz ok. 20 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

**Pytanie 3**:

Zgodnie z punktem 3.3.10 SWZ obowiązkiem Wykonawcy jest “Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego”. Proszę o wskazanie kto ponosi koszt zakupu wymienianych elementów/materiałów oraz jeżeli jest to Wykonawca to wskazanie do jakiej kwoty za materiały on odpowiada?

**Odpowiedź 3**:

Zgodnie z § 3 ust 7 Załącznika nr 9 – projekt umowy, jak również zgodnie z pkt 3.8. SWZ: *„W ramach udzielonego zamówienia i otrzymywanego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zakupu i wymiany elementów, materiałów i urządzeń, gdy koszty te nie przekraczają kwoty 2.000 zł netto miesięcznie. Koszty zakupu i wymiany elementów, materiałów i urządzeń przekraczające w danym miesiącu podaną kwotę ponosi Zamawiający. Wykonawca przed zakupem i wymianą elementów, materiałów i urządzeń, która przekraczałaby w danym miesiącu podaną kwotę, musi uzyskać akceptację Zamawiającego co do wyboru materiału, urządzeń oraz dostawcy. Przy zakupywanych materiałach i urządzeniach Gmina jest wskazywana jako płatnik*

Zgodnie z powyższym postanowieniem, jeśli koszt materiałów/elementów/urządzeń w danym miesiącu będą przekraczały kwotę 2.000 zł netto, to koszt ten poniesie Zamawiający. W przypadku, gdy te koszty w danym miesiącu nie przekroczą kwoty 2.000 zł netto, to zobowiązany do ich poniesienia będzie Wykonawca w ramach otrzymywanego wynagrodzenia.

**Pytanie 4**:

Zgodnie z punktem 3.4.12 SWZ obowiązkiem Wykonawcy jest “Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. Dotyczy w szczególności zużytych elementów przepompowni ścieków”. Proszę o wskazanie kto ponosi koszt zakupu wymienianych elementów/materiałów oraz jeżeli jest to Wykonawca to wskazanie do jakiej kwoty za materiały on odpowiada?

**Odpowiedź 4**:

Zgodnie z § 3 ust 7 Załącznika nr 9 – projekt umowy, jak również zgodnie z pkt 3.8. SWZ: *„W ramach udzielonego zamówienia i otrzymywanego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zakupu i wymiany elementów, materiałów i urządzeń, gdy koszty te nie przekraczają kwoty 2.000 zł netto miesięcznie. Koszty zakupu i wymiany elementów, materiałów i urządzeń przekraczające w danym miesiącu podaną kwotę ponosi Zamawiający. Wykonawca przed zakupem i wymianą elementów, materiałów i urządzeń, która przekraczałaby w danym miesiącu podaną kwotę, musi uzyskać akceptację Zamawiającego co do wyboru materiału, urządzeń oraz dostawcy. Przy zakupywanych materiałach i urządzeniach Gmina jest wskazywana jako płatnik*

Zgodnie z powyższym postanowieniem, jeśli koszt materiałów/elementów/urządzeń w danym miesiącu będą przekraczały kwotę 2.000 zł netto, to koszt ten poniesie Zamawiający. W przypadku, gdy te koszty w danym miesiącu nie przekroczą kwoty 2.000 zł netto, to zobowiązany do ich poniesienia będzie Wykonawca w ramach otrzymywanego wynagrodzenia.

**Pytanie 5**:

Zgodnie z punktem 3.3.14-16 SWZ Wykonawca w zakresie obsługi hydrantów odpowiada min. za ich przeglądy, płukanie czy wykonywanie pomiarów ciśnienia. Proszę jaka jest liczba hydrantów na terenie gminy których obsługa została objęta niniejszym postępowaniem przetargowym.

**Odpowiedź 5**:

Liczba hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych na terenie Gminy, które są objęte postępowaniem wynosi 269 szt.

**Pytanie 6**:

Zgodnie z punktem 3.3.17 SWZ do obowiązków Wykonawcy należy “dokonywanie odczytów wodomierzy u odbiorców wody zgodnie z harmonogramem odczytów Gminy Kije, wystawianie oraz doręczanie wystawionych faktur do odbiorców przez inkasenta”. Proszę o wskazanie:

● jaka jest liczba wodomierzy objętych niniejszym postępowaniem za których odczyt wykonawca będzie odpowiadał oraz czy na terenie gminy funkcjonuje zdalny odczyt, jeżeli tak to proszę o wskazanie jaki % wodomierzy jest wyposażony w taką funkcję,

● jaka jest częstotliwość odczytu wodomierzy, liczba odbiorców oraz liczba wystawanych faktury,

● czy obowiązkiem Wykonawcy będzie również wymiana legalizacyjna wodomierzy oraz jeżeli tak to kto będzie ponosił koszty ich zakupu (Wykonawca czy Zamawiający),

**Odpowiedź 6**:

Na chwilę obecną, na terenie gminy znajduje się 1660 szt. wodomierzy głównych oraz 230 szt. podwodomierzy. Za ich odczyt odpowiada wykonawca. Aktualnie w 90% są one wymienione na wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym. Pozostałe 10% wodomierzy są odczytywane przez inkasenta. W chwili obecnej trwają prace nad wymanią pozostałych wodomierzy na wodomierze z odczytem zdalnym.

Częstotliwość odczytu wodomierzy wynosi 1 raz na 3 miesiące. Liczba odbiorców –1660 Aktualnie faktury są wystawiane **przez Gminę Kije** w systemie kwartalnym dla każdej z miejscowości, ale są one podzielone na 3 tury, gdzie w każdej jest po ok. 600 faktur w miesiącu, które to faktury muszą zostać dostarczone odbiorcom usług przez inkasenta

Wymiana wodomierzy leży obciąża Wykonawcę, natomiast koszty ich zakupu obciążają Zamawiającego.

**Pytanie 7**:

Zgodnie z punktem 3.3.18 SWZ obowiązkiem Wykonawcy jest “pobieranie opłat za zużytą wodę przez inkasenta”. Proszę o wskazanie jaka orientacyjnie część odbiorców usług dokonuje płatności za wodę u inkasenta oraz czy zbierane płatności mają być tylko w formie gotówkowej czy również bezgotówkowej (terminal płatniczy).

**Odpowiedź 7**:

Na chwilę obecność wszyscy odbiorcy opłacają faktury samodzielnie poprzez przelew bankowy.

**Pytanie 8**:

Zgodnie z punktem 3.4.2 SWZ jednym z zadań Wykonawcy jest “bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń, przepompowni ścieków usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny oczyszczalni ścieków o przepustowości 505m3/dobę zlokalizowanej w miejscowości Umianowice. Proszę o wskazanie jaka jest technologia zastosowana na oczyszczalni ścieków, w którym roku została wybudowana, w którym roku i w jakim zakresie została zmodernizowana oraz jakie jej elementy (urządzenia) i do którego roku są na gwarancji,

**Odpowiedź 8:**

Technologia – Lenna.

Rok budowy – 2002-2004

Rok i zakres modernizacji – rozpoczęcie modernizacji 2018, odbiór końcowy modernizacji 01.2020 r.

Zakres modernizacji: oczyszczalnia została zmodernizowana w całości.

Okres gwarancji: 60 msc.

**Pytanie 9**:

Zgodnie z punktem 3.5.8 SWZ obowiązkiem Wykonawcy jest “uiszczanie opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych w właściwych przepisach”. Proszę o wskazanie czy w latach 2018-2020 nastąpiło przekroczenie w/w norm oraz jeżeli tak to w jakim zakresie oraz w jakiej wysokości kary zostały nałożone na gminę bądź obecnego eksploatatora?

**Odpowiedź 9**:

W okresie 2018-2020 nie nastąpiło przekroczenie w/w norm.